## Лист1
Чтобы заключить договор холодного водоснабжения,
отопления, горячего водоснабжения частного дома
потребуются следующие документы:
паспорт
ИНН
документ права собственности на земельный участок и дом
(или договор аренды/найма)
выписка из домовой книги / справка с места жительства
если с выпиской возникнут проблемы, можно принести домовую книгу
технический паспорт жилого дома
технические условия на присоединение к сетям
(тепловым и/или холодного водоснабжения)
акт разграничения балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности
рабочий проект на узел (прибор) учета, сети
(холодной воды и / или тепловой энергии, горячей воды)
акт допуска в эксплуатацию узла (прибора) учета
(холодной воды и / или тепловой энергии, горячей воды)
акт определения степени благоустройства
Если возникнут вопросы
телефон 7-46-45
e-mail: glazov@rosatom-teplo.ru
Время работы
|  |  | Понедельник-четверг | 08:00-18:00
|  |  | Пятница | 08:00-17:00
Неприемные дни
суббота и воскресенье, а также
26 число каждого месяца
Памятка потребителю при выходе прибора учета воды из строя
| ▪ | Прибор учета считается вышедшим из строя в случаях:
— неотображения приборами учета результатов измерений;
— нарушения контрольных пломб и (или) знаков поверки;
— механического повреждения ИПУ;
— превышения допустимой погрешности показаний прибора учета;
— истечения межповерочного интервала поверки.
| ▪ | Действия потребителя при обнаружении неисправности:
-потребитель обязан незамедлительно известить об этом исполнителя (ресурсоснабжающую организацию, далее РСО), сообщить показания прибора учета на момент его выхода из строя (возникновения неисправности) по тел. 9-61-68;
-обеспечить устранение выявленной неисправности (осуществление ремонта, замены) в течение 30 дней со дня выхода прибора учета из строя;
-в случае если требуется проведение демонтажа ИПУ, исполнитель извещается о проведении указанных работ не менее чем за 2 рабочих дня. Демонтаж прибора учета, а также его последующий монтаж выполняются в присутствии представителей исполнителя, за исключением случаев, когда такие представители не явились к сроку его демонтажа, указанному в извещении.
- вызвать инспектора РСО по тел. 9-61-68, обеспечить ввод в эксплуатацию прибора учета после его ремонта.
• установленный прибор учета, в том числе после поверки, опломбируется исполнителем (РСО) без взимания платы с потребителя, за исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится исполнителем повторно в связи с нарушением пломбы или знаков поверки потребителем или третьим лицом;
• расчет платы за коммунальные услуги в период выхода из строя ИПУ происходит следующим образом:
в течение 3 месяцев подряд после выхода ИПУ из строя начисления осуществляются по среднемесячному объему потребления, определенному по показаниям ИПУ за период не менее 6 месяцев, а если период работы ИПУ составил меньше 6 месяцев, — то за фактический период работы, но не менее 3 месяцев. Затем – по нормативам потребления с учетом повышающего коэффициента.
При обнаружении в ходе проверки несанкционированного вмешательства в работу прибора учета. При этом, если прибор учета установлен в жилом помещении и иных помещениях, доступ к которым не может быть осуществлен без присутствия потребителя, исполнитель производит перерасчет платы за коммунальную услугу и направляет потребителю требование о внесении доначисленной платы за коммунальные услуги. Такой перерасчет производится за период, начиная с даты установления указанных пломб или устройств, но не ранее чем с даты проведения исполнителем предыдущей проверки и не более чем за 3 месяца, предшествующие дате проверки прибора учета, при которой выявлено несанкционированное вмешательство в работу прибора учета, и до даты устранения такого вмешательства, исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 10.