Приложение

к постановлению Администрации города Обнинска

от ________№ ___________

Нормативы состава сточных вод, поступающих от абонентов в централизованную систему водоотведения Акционерного общества «Росатом Инфраструктурные Решения» филиал АО «РИР» в г. Обнинске Калужской области

| №№ | Наименование загрязняющего вещества | Норматив состава сточных вод, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 300* |
| 2 | БПКпол | 300* |
| 3 | Азот аммонийный | 1,8 |
| 4 | Хлориды | 331 |
| 5 | Сульфаты | 120 |
| 6 | Фосфаты (Р) | 12* |
| 7 | Железо общее | 0,34 |
| 8 | Хром 3+ | 0,12 |
| 9 | Хром 6+ | 0,02 |
| 10 | Медь | 0,010 |
| 11 | Никель | 0,011 |
| 12 | Цинк | 0,013 |
| 13 | Сухой остаток | 1082,7 |
| 14 | АСПАВ | 2,94 |
| 15 | Нефтепродукты | 1,38 |

Примечание:

* - технологически нормируемые вещества при сбросе сточных вод в централизованные системы водоотведения.